Приложение № 2.1 Таблица П.1.4.

Баланс электрической энергии, передаваемой потребителям энергосбытов и в смежные сетевые организации по сетям ВН, СН1, СН2, и НН

ОАО "Владимирский химический завод"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Принято регулирующим органом на 1 полугодие 2016 года** | | | | | **Принято регулирующим органом на 2 полугодие 2016 года** | | | | | **Принято регулирующим органом на 2016 год** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** | **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** | **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| 1 | 2 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 0,5483 | 0,5483 | 0,0000 | 0,5483 | 0,2676 | 0,4390 | 0,4390 | 0,0000 | 0,4390 | 0,2143 | 0,9872 | 0,9872 | 0,0000 | 0,9872 | 0,4819 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0,0000 | 0,5483 | 0,2676 | х | х | 0,0000 | 0,4390 | 0,2143 | х | х | 0,0000 | 0,9872 | 0,4819 |
|  | в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х | 0,0000 | 0,5483 | 0,0000 | х | х | 0,0000 | 0,4390 | 0,0000 | х | х | 0,0000 | 0,9872 | 0,0000 |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0,0000 | 0,0000 | х | х | х | 0,0000 | 0,0000 | х | х | х | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0,2676 | х | х | х | х | 0,2143 | х | х | х | х | 0,4819 |
| 1.2. | от электростанций | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.4. | от филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0,5483 | 0,5483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4390 | 0,4390 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9872 | 0,9872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.5. | от других сетевых организаций | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 0,0301 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0294 | 0,0007 | 0,0241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0235 | 0,0006 | 0,0542 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0530 | 0,0012 |
| 2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,26 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,26 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,26 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 0,5182 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2512 | 0,2669 | 0,4149 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2011 | 0,2137 | 0,9330 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4524 | 0,4807 |
| 4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0,5182 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2512 | 0,2669 | 0,4149 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2011 | 0,2137 | 0,9330 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4524 | 0,4807 |
| 4.2. | переток в филиал"Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4.3. | переток в другие сетевые организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Проверка |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |