ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Раскрытие информации в сфере услуг по передаче  электрической энергии по сетям предприятия за 4 квартал 2022 года

(в соответствии со стандартами, утвержденными Постановлением Правительства РФ

№ 24 от 21.01.2004 г.)

| № п/п Пост.Прав. | Наименование показателей | 4 квартал 2022г. |
| --- | --- | --- |
| Пункт 19 пп.г абзац 6 | информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | нет |
| Пункт 19 пп.г абзац 7 | информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | 19,96 МВт. |
| Пункт 19 пп.г абзац 8 | информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям | № 1 - 4,4МВт, № 1Г – 3,6 МВт, , № 2А – 2,16МВт, № 3 –1,75МВт, № 3Г – 8,05МВт, |
| Пункт 19 пп.е | информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861. | 7МВт |
| Пункт 19 пп.з | информация об условиях, на которых осуществляется поставка и условиях договоров об осуществлении технологического присоединенияя. | Договоров на технологическое присоединения нет |
| Пункт 19 пп.и | О порядке выполнения мероприятий, связанных с технологическим присоединением | нет |
| Пункт 19 пп.к | О возможности подачи заявок на осуществление технологического присоединения | Резервная мощность существует, возможность подачи заявок есть |
| Пункт 19 пп.о абзац 2 | О корпоративных правилах осуществления закупок | отсутствуют |
| Пункт 19 пп.о абзац 3 | О проведении закупок | отсутствуют |
| Пункт 19 пп.п | О паспортах услуг | отсутсууют |
| Пункт 19 пп.р абзац 2,3,4 |  | отсутствуют |

|  | Пункт 19 пп.с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2020 года. |
| ПАО "ВХЗ" |  |
| Наименование сетевой организации |  |
| За | 2021 | год |
| № п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения |
| 1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  |
| 1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 |
| 1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0 |
| 1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 19 |
| 1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 5 |
| 2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0 |
| 3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0 |
| 5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 |